深圳市龙岗区“扫雷”行动领导小组办公室

文件

龙扫办通〔2008〕8号

关于舞王俱乐部（三和村）存在严重治安及消防隐患的通报

同乐派出所：

根据龙岗区“扫雷”行动统一部署，2008年3月12日至3月15日，区“扫雷”行动联合检查组对辖区内歌舞娱乐场所进行了专项排查。在检查位于龙岗街道三和村同富路18号的舞王俱乐部（营业执照名称：舞王俱乐部（三和村）；实际对外名称：炫舞夜总会）时，发现该场所存在重大治安隐患和消防隐患。现将有关情况通报如下：

一、治安隐患

1. 超时超员经营：该俱乐部多次在凌晨2时后继续营业，现场核定人数150人，实际清查时常超过200人，严重超员。

2. 涉黄涉毒问题突出：2007年以来该场所共发生涉黄警情3起、涉毒警情2起，2008年3月12日检查中当场查获吸毒人员3人、卖淫嫖娼1起。

3. 未配备专业保安人员：场所仅雇佣无保安资格证的普通服务人员维持秩序，缺乏专职持证保安员，无法有效处置突发事件。

4. 治安案件频发：2007年12月至2008年3月，共发生打架斗殴、寻衅滋事等治安案件11起，已成为辖区治安乱点。

二、消防隐患

1. 疏散通道堵塞：场内多处安全出口被桌椅、杂物占用，部分通道宽度不足0.8米，严重影响紧急疏散。

2. 消防器材失效：抽查发现6具灭火器中有3具压力不足，2具已过有效期；室内消火栓无水带水枪。

3. 无疏散指示标志及应急照明：走廊、楼梯间未按规定设置疏散指示标志和应急照明灯，一旦停电或起火极易造成踩踏。

4. 电气线路混乱：舞台及包厢内电线私拉乱接，未穿管保护，存在严重火灾风险。

三、整改要求

根据《娱乐场所管理条例》《消防法》《治安管理处罚法》相关规定，现责令：

1. 同乐派出所必须立即对该场所采取停业整顿措施，督促舞王俱乐部在7日内清除所有治安、消防隐患。

2. 指定责任区民警对整改过程进行全程跟踪、每日检查，并于2008年4月10日前报送整改结果。

3. 如逾期未整改或整改不到位，应依法吊销其相关许可证件。

四、落实情况核查及问责

经“扫雷”行动领导小组办公室后续复查（2008年4月1日）发现：

同乐派出所民警杨周武在收到本通报后，未依法责令舞王俱乐部停业整顿；

未督促责任区民警跟踪落实整改，导致该场所继续违法经营，治安及消防隐患依旧存在；

杨周武的行为已构成不依法履行职责、工作失职。

以上情况将移交区纪委监委依法依规处理。请同乐派出所立即纠正错误，另行指派民警强制执行停业整顿，并在24小时内书面报告落实情况。

特此通报。

附件：

1. 舞王俱乐部治安隐患及警情统计表

2. 消防隐患现场检查照片及记录

深圳市龙岗区“扫雷”行动领导小组办公室

（深圳市龙岗区安全生产委员会办公室 代章）

2008年4月2日

（联系人：陈某某，电话：0755-XXXXXXXX）

抄送：龙岗公安分局、区消防救援大队、区纪委监委

印发单位：龙岗区“扫雷”行动领导小组办公室

印发日期：2008年4月2日